### Отчет управляющей организации ООО УК РЭУ-1 о выполнении планов работ ЖМД Ленина д.1 за период с 01 марта 2016г по 31 декабря 2016  года

| № п/п | Виды работ | Объект / часть имущества | Периодичность выполнения работ | Объем (натуральные показатели) | Способ выполнения | Оценка качества выполненных работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | план | факт |  |  |
| 1.Техническое обслуживание общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, ремонты |
| 1.1 | Осмотры, наладка, профилактика, подготовка к сезонной эксплуатации инженерного оборудования и коммуникаций | Весна и осень | 2 | 3 | 2 | 3 | Осмотр |  |
| 1.2 | Частичные замены и текущие ремонты | план |  |  | 12 | 12 (Замена тр-да отопления в подвале д.50 – 2м, на чердке -1м, с заменой изоляции. Монтаж двери в эл.щитовую, монтаж 2 урн, частичный ремонт отмостки, монтаж поливочной системы, ремонт тр-дов отопления в квартирах- 4 кв., ремонт эл.освещения – установка светильника, прочищены стояки вентиляции) | Текущий ремонт |  |
| 1.3 | Капитальный ремонт | план |  |  |  |  | По плану ФКР ПК |  |
| 1.4 | Устранение аварийных ситуаций |  |  | заявка |  | 51 |  |  |
| 1.5 | Мероприятия/оборудование по учету потребления и экономии ресурсов (воды, тепла, газа, электроэнергии) | план |  |  | 2 шт | 2шт | Поверены и сданы в эксплуатацию общедомовые приборы отопления и Холодной воды |  |
| 2. Санитарное содержание общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, включая земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом |
| 2.1 | Уборка мест общего пользования в доме | МОП | 5р\неделю | 5р\неделю |  |  |  |  |
| 2.2 | Санитарно-эпидемиологические мероприятия | подвал | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 2.3 | Уборка земельного участка, на котором расположен дом | Придомовая территория | ежедневно | ежедневно |  |  |  |  |
| 2.4 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов | Контейнерная площадка | ежедневно | ежедневно |  |  |  |  |
| 2.5 | Вывоз сметного мусора | Контейнерная площадка | По графику | По графику |  |  |  |  |
| 2.6. | Вывоз крупногабаритного мусора | Контейнерная площадка | По графику | По графику |  |  |  |  |
| 3. Благоустройство мест общего пользования в доме и на земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом, мероприятия по обеспечению сохранности общего имущества, безопасности и удобства проживания в доме |
| 3.1 | Освещение мест общего пользования |  |  |  |  | Замена ламп |  |  |
| 3.2 | Устройство (обустройство) дорожек, проездов, парковок, ограждений | Ремонт ограждений |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 3.3 | Озеленение и уход за зелеными насаждениями | Косьба газонов | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 3.4 | Устройство (обустройство) мест отдыха | Ремонт и покраска скамеек |  |  | 2 | 2 |  |  |
| 3.5 | Противопожарные и охранные мероприятия | Расклейка листовок |  |  |  | 2 |  |  |

OOO УК РЭУ-1 Отчет об исполнении сметы доходов и расходов на содержание многоквартирного дома (в тыс. рублей) за 2016год

| № п/п | Наименование статей | план | факт | отклонение (+/-) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доходы |
| 1 | Ежемесячная плата собственников помещений на управление, содержание и ремонт общего имущества в соответствии с договорами, заключенными с управляющей организацией | 15 | 10,281 | 4,730 |
| 2 | Разовая целевая плата по решению общего собрания собственников помещений | нет |  |  |
| 3 | Целевые поступления из бюджетов всех уровней, бюджетов государственных внебюджетных фондов всего (3.1+3.2+3.3+3.4), в том числе: | нет |  |  |
| 4 | Дополнительные доходы всего (4.1.+4.2.), в том числе: |  |  |  |
| 4.1 | доходы от сдачи в аренду объектов/частей общего имущества, включая земельный участок | нет |  |  |
| 4.2 | доходы от предоставления в пользование отдельных частей общего имущества | нет |  |  |
| 5 | Ежемесячные платежи собственников, нанимателей и арендаторов помещений за коммунальные услуги, всего (5.1+5.2+5.3+5.4+5.5+5.6), в том числе: |  |  |  |
| 5.1 | за отопление | Прямые договора |  |  |
| 5.2 | за холодное водоснабжение | 1,758 |  |  |
| 5.3 | за горячее водоснабжение | Прямые договора |  |  |
| 5.4 | за водоотведение | 3 |  |  |
| 5.5 | за электроснабжение | Прямые договора |  |  |
| 5.6 | за газоснабжение | Прямые договора |  |  |
| 6 | Прочие доходы всего (6.1+6.2+6.3), в том числе: |  |  |  |
| 6.1 | спонсорская помощь |  |  |  |
| 6.2 | средства, полученные по договорам кредита или займа | нет |  |  |
| 6.3 | инвестиционные средства | нет |  |  |
| 6.4. | Вывоз ТБО | 2,071 |  |  |
|  | Итого доходов (1+2+3+4+5+6) | 21,8 | 13,9 | -8 |
|  | За 10 мес 2016г- 218 тыс руб |  |  |  |
| Расходы |
| 1 | Расходы, связанные с техническим обслуживанием общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме всего (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+ 1.6+1.7+1.8+1.9+1.10+1.11+1.12), в том числе: | 21.8 | 21,8 |  |
| 1.1 | обслуживание вентиляционных систем |  |  |  |
| 1.2 | охраны |  |  |  |
| 1.6 | аварийно-диспетчерская служба |  |  |  |
| 1.7 | обслуживание внутридомовых инженерных систем водоснабжения |  |  |  |
| 1.8 | обслуживание внутридомовых инженерных систем водоотведения |  |  |  |
| 1.9 | обслуживание внутридомовых инженерных систем электроснабжения |  |  |  |
| 1.10 | обслуживание внутридомовых инженерных систем газоснабжения |  |  |  |
| 1.11 | обслуживание внутридомовых инженерных систем отопления |  |  |  |
| 1.12 | обслуживание несущих ограждающих конструкций |  |  |  |
| 2 | Расходы, связанные с санитарным содержанием общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, включая земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом всего (2.1+2.2.+2.3+2.4+2.5+ 2.6+2.7), в том числе: | 20,7 |  |  |
| 2.1 | вывоз твердых бытовых отходов | 20,7 |  |  |
| 2.2 | вывоз сметного мусора |  |  |  |
| 2.3 | вывоз крупногабаритного мусора |  |  |  |
| 2.4 | санитарно-эпидемиологическая обработка (дезинфекция, дезинсекция, дератизация) |  |  |  |
| 2.5 | очистка мусоропроводов | нет |  |  |
| 2.6 | уборка мест общего пользования в доме | 5 |  |  |
| 2.7 | уборка земельного участка | 3,6 |  |  |
| 3 | Благоустройство мест общего пользования в доме и на земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом, мероприятия по обеспечению сохранности общего имущества, безопасности и удобства проживания в доме всего (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5), в том числе: |  |  |  |
| 3.2 | устройство (обустройство) дорожек, проездов, парковок, ограждений |  |  |  |
| 3.3 | озеленение и уход за зелеными насаждениями |  | 1,2 |  |
| 3.4 | устройство (обустройство) хозяйственных площадок, мест отдыха |  |  |  |
| 3.5 | противопожарные и охранные мероприятия |  |  |  |
| 4 | Расходы, связанные с текущим ремонтом общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме |  |  |  |
| 5 | Расходы, связанные с капитальным ремонтом общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме | нет |  |  |
| 6 | Расходы по договорам с организациями коммунального комплекса всего (6.1+6.2+6.3+6.4), в том числе: |  |  |  |
| 6.1 | теплоснабжающей организацией |  |  |  |
| 6.2 | организацией водопроводно-канализационного хозяйства |  |  |  |
| 6.3 | электроснабжающей организацией |  |  |  |
| 6.4 | газоснабжающей организацией |  |  |  |
| 7 | Расходы, связанные с управлением многоквартирным домом, всего (7.1+7.2+7.3+7.4+ 7.5+7.6+7.7), в том числе: |  | 6.92 |  |
| 7.1 | услуги по управлению многоквартирным домом |  | 2.25 |  |
| 7.2 | расходы, связанные с проведением общих собраний (аренда помещения, копирование материалов и др.) |  | 0.5 |  |
| 7.3 | расходы, связанные с предоставлением собственникам отчетов |  |  |  |
| 7.4 | расходы на обеспечение полноты сбора платежей собственников помещений, нанимателей и арендаторов |  |  |  |
| 7.5 | расходы на страховые взносы по договору страхования общего имущества |  |  |  |
| 7.6 | оплата услуг банка (за прием платежей населения) |  | 3,17 |  |
| 7.7 | расходы по возврату кредита, ссуды |  |  |  |
|  | Итого расходов (1+2+3+4+5+6+7) |  | 218 тыс.руб за 10 мес |  |