### Отчет управляющей организации ООО УК РЭУ-1 о выполнении планов работ 2018года ЖМД Ленина, д.3

| № п/п | Виды работ | Объект / часть имущества | Периодичность выполнения работ |  | Объем (натуральные показатели) |  | Способ выполнения | Оценка качества выполненных работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | план | факт |  |  |
| 1.Техническое обслуживание общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, ремонты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Осмотры, наладка, профилактика, подготовка к сезонной эксплуатации инженерного оборудования и коммуникаций ЖМД Ленина,3 | 1995м2 | 2 | 2 |  |  | осмотр | удовл |
| 1.2 | Частичные замены и текущие ремонты (горизонтальный стояк отопления в подвале) В техчердаке Частичный ремонт ГВС в техподвале | мп |  |  | 9мп 8мп 4 мп | 9мп 8 мп 4 мп | план | удовл |
| 1.3 | Капитальный ремонт |  |  |  | - | - | План ФКР ПК |  |
| 1.4 | Устранение аварийных ситуаций | По журналу заявок |  |  |  | 90 | заявка | удовл |
| 1.5 | Мероприятия/оборудование по учету потребления и экономии ресурсов (воды, тепла, газа, электроэнергии) | МОП |  |  | 1 | 1 | Замена трансформаторов тока в эл.щитовой Регулировка элеватора в теплоузле | удовл |
| 2. Санитарное содержание общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, включая земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Уборка мест общего пользования в доме |  | постоянно | постоянно | 22 | 22 |  |  |
| 2.2 | Санитарно-эпидемиологические мероприятия |  | осенью | осенью | 2 | 2 | Обработка подвала | Специализир.оргнизацией |
| 2.3 | Уборка земельного участка, на котором расположен дом |  | постоянно | постоянно | 33 | 33 |  |  |
| 2.4 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов | Т.р. | постоянно | постоянно | 64 | 64 |  | Специализир.оргнизацией |
| 2.5 | Вывоз сметного мусора |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Вывоз крупногабаритного мусора |  |  |  |  |  |  |  |

OOO "УК РЭУ-1" Отчет об исполнении сметы доходов и расходов на содержание многоквартирного дома Ленина д. 3 (в тыс. рублей) за 2017год

| № п/п | Наименование статей | план | факт | отклонение (+/-) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доходы |  |  |  |  |
| 1 | Ежемесячная плата собственников помещений на управление, содержание и ремонт общего имущества в соответствии с договорами, заключенными с управляющей организацией | 43,5 | 33,66 | -9,84 |
| 2 | Разовая целевая плата по решению общего собрания собственников помещений |  |  | нет |
| 3 | Целевые поступления из бюджетов всех уровней, бюджетов государственных внебюджетных фондов всего (3.1+3.2+3.3+3.4), в том числе: |  |  | нет |
| 3.1 | субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг из регионального/местного бюджета |  |  | нет |
| 4 | Дополнительные доходы всего (4.1.+4.2.), в том числе: |  |  |  |
| 4.1 | доходы от сдачи в аренду объектов/частей общего имущества, включая земельный участок |  |  | нет |
| 4.2 | доходы от предоставления в пользование отдельных частей общего имущества |  |  | нет |
|  | Итого доходов (1+2+3+4+5+6) | 43,5 | 33,66 | -9.84 |
| Расходы |  |  |  |  |
| 1 | Расходы, связанные с техническим обслуживанием общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме : |  |  |  |
| 1.3 | обслуживание внутридомового инженерного оборудования | 2,8 | 2,8 |  |
| 1.4 | обслуживание конструктивных элементов здания | 1,43 | 1,43 |  |
| 1.5 | Ремонт внутридомового инженерного оборудования | 2,25 | 2,25 |  |
| 1.6 | аварийно-диспетчерская служба | 1,22 | 1,22 |  |
| 1.7 | Уборка МОП и придомовой территории | 12,9 | 12,9 |  |
| 1.8 | Услуги управляющей компании | 4,48 | 4,48 |  |
| 1.9 | обслуживание внутридомовых инженерных систем электроснабжения |  |  |  |
| 1.10 | обслуживание внутридомовых инженерных систем газоснабжения |  |  |  |
| 1.11 | обслуживание внутридомовых инженерных систем отопления |  |  |  |
| 1.12 | обслуживание несущих ограждающих конструкций |  |  |  |
| 2 | Расходы, связанные с санитарным содержанием общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе: | 6,08 | 6,08 |  |
| 2.1 | вывоз твердых бытовых отходов | 5.33 | 5,33 |  |
| 2.2 | вывоз сметного мусора |  |  |  |
| 2.3 | вывоз крупногабаритного мусора |  |  |  |
| 2.4 | санитарно-эпидемиологическая обработка (дезинфекция, дезинсекция, дератизация) | 0,75 | 0,75 |  |
| 3 | Благоустройство мест общего пользования в доме и на земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом, мероприятия по обеспечению сохранности общего имущества, безопасности и удобства проживания в доме всего (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5), в том числе: | 0,3 | 0,3 |  |
| 3.4 | устройство (обустройство хозяйственных площадок, мест отдыха | 0,2 | 0,2 |  |
| 3.5 | противопожарные и охранные мероприятия | 0,1 | 0,1 |  |
| 3.6 | Расходы по взысканию недоимки | 5,0 | 5,0 |  |
| 4 | оплата услуг банка (за прием платежей населения) | 3 | 3 |  |
| 5 | расходы по возврату кредита, ссуды |  |  |  |
|  | Итого расходов (1+2+3+4+5) | 43,5 | 43,5 |  |

Например, субсидии из городского бюджета на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме